Výzva na dodanie cenovej ponuky

„Vybudovanie kamerového  a elektronického zabezpečovacieho systému v obci Jakubany“

Požiadavky obce na dodanie a montáž  kvalitného kamerového systému s bezdrôtovým profi riešením  a rozlíšením minimálne  2 MPx IP kamier:

- Kamera s variofokálnym objektívom  a IR podsvietením, do vonkajšieho prostredia, typ 2CD8253F v počte 6 ks – cena 						 ............... €

- 8-kanálové samostatné NRV so zabudovaným 4 kanálovým PoE

prepínačom pre záznam videa z IP kamier v počte 1 ks			   ............. €

- Racková uzamykateľná skrinka v počte 1 ks				   ............. €

- CLIENT – jednotka ku koncovým zariadeniam  1x kamera v počte 2 ks	   ............. €

- CLIENT – jednotka ku koncovým zariadeniam  2x kamera v počte 1 ks      .............. €

- Master- riadiaca jednotka v počte 1 ks					   ..............€

- Zdroj na DIN lištu- regulácia výstupu v počte 4 ks				   ..............€

- SLAVE – retranslačná spojovacia jednotka v počte 1 ks			   ............. €

- Plastový rozvádzač povrchový + istič v počte 3 ks				   ............. €

- Práce a materiál na realizáciu projektu:

ochranná káblová lista, rúrka	, osadenie káblovej ochrany,

osadenie káblov, inštalácia a zapojenie, programovanie a spustenie

systému, montážny materiál	             					    ............. €

- Technické zabezpečenie 							   .............. €

Celkom  bez DPH								 	     .............€

DPH

Konečná cena s DPH 								     ............€

Ďalšie podmienky:

Záručná doba, certifikát na kamerový systém

CP doručte  osobne, alebo poštou na adresu Obec Jakubany, 065 12 Jakubany 555 do

18. 2. 2015 do 17,00.

Zmluvný vzťah: Zmluva o dielo

Termín plnenia ZoD: Najneskôr do 15. 6. 2015

Súčasťou cenovej ponuky sú:

- identifikačné údaje, kontakty

- doklad oprávňujúci vykonávanie požadovaných prác a dodávku materiálu

Kontakt: 052/4283652

Ing. Ján Krajňák

starosta obce

V Jakubanoch  26. 1. 2015