Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubany

č.  4/2013

Obec Jakubany na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s  § 4 ods.3 písmeno g/ citovaného zákona, v súlade s  § 18 ods. 3 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie vydáva toto  všeobecne záväzne nariadenie

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období  krízovej situácie.

Čl.  1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

(1) práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

(2) práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou, / ďalej len spotrebiteľ/

(3) spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou

(4) rozsah dokumentácie pre núdzové zásobovanie pitnou vodou

(5) normy potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie

(6) požiadavky na kvalitu vody

Čl. 2

Zásobovanie vodou v krízových situáciách

(1) Obyvateľstvo obce Jakubany je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Veolia, Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, Poprad. Celková kapacita verejného vodovodu je  100 l/ sek., celkový počet zásobovaných je 2 970 obyvateľov.

Na území obce sa nachádzajú súkromné studne v celkovom množstve 3 ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti.

(2) Príprava na zásobovanie pitnou vodou na obdobie krízovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov a pre subjekty hospodárskej mobilizácie.

(3) Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu z  dôvodu mimoriadnej udalosti v období krízovej situácie:

a) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku

b) pri obmedzení zásobovania pitnou vodou

c) pri poruche na verejnom vodovode

d) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, vodojemu a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu

e) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdroji pitnej vody a jej následného znemožnenia požívania na pitné účely

f) mimoriadnych klimatických podmienkach ( extrémne vysoké, alebo nízke teploty sprevádzané poklesom zásob vody)

Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené

nasledovné regulačné stupne odberu vody:

a) Regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti vodného zdroja o 15 %

b) Regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti vodného zdroja o 30 %

c) Regulačný stupeň č. 3 – pokles výdatnosti vodného zdroja o 70 %

4) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

(5) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach

cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami na základe príkazu, alebo zmluvy.

Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1) Rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní.

Obec Jakubany  nedisponuje cisternou na pitnú vodu. Pitná voda bude do obce dopravená cisternami prevádzkovateľa na základe príkazu, alebo zmluvy.

2/ Rozvozom balenej pitnej vody do obce ( pre obec Jakubany výdajňa v COOP Jednota, SD Prešov, predajňa č. 01 – 364, Jakubany č. 76 – pre 3 000 obyvateľov). Pitnú vodu na základe zmluvy dodá COOP Jednota, SD Prešov, predajňa č. 01 – 364, Jakubany č. 76  spoločnosť priamo do výdajne pitnej vody.

3/  Použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontroly.

4/   Spôsob zabezpečenia dodávok pitnou vodou môže byť realizovaný

a) rozvozom pitnej vody v cisternách,

b) rozvozom a predajom balenej pitnej vody

c) použitím súkromných studní alebo

c) kombinovaným spôsobom.

Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania pitnou vodou

Určenie výdajní pitnej vody:

- Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni  z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určuje v obci jednu výdajňu pitnej vody.

- Dislokácia výdajni a určenie zodpovedných osôb za výdaj bude uvedený v Pláne núdzového zásobovania vodou v období krízovej situácie.

- Forma, harmonogram a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde bude určený počet a odberné miesto, budú aktualizované krízovým štábom obce podľa potreby.

Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce:

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci  a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce organizuje a zabezpečuje obec.

Obec uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové zásobovanie u dodávateľa pitnej vody.

Určenie osôb zodpovedných za riadenie a organizáciu núdzového zásobovania vodou :

a) Za koordináciu a spoluprácu s ObÚ  Stará Ľubovňa je zodpovedný starosta obce.

b) Za koordináciu s dodávateľom pitnej vody je zodpovedný zástupca starostu obce.

c) Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody budú určení menovacími dekrétmi a ich zloženie bude pravidelne aktualizované v Pláne núdzového zásobovania vodou v období krízovej situácie.

Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení krízového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá  dodávanej pitnej vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou v obci obvyklým spôsobom. V tomto období bude zvýraznený zákaz požívania pitnej vody na iné účely a bude riešená aj forma dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1.) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je  10 l na osobu a deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň.

2.) Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od dodávateľa a zabezpečí jej nerušený a pokojný výdaj.

Čl. 6

Organizácia zásobovania obyvateľstva úžitkovou vodou

(1) Obec vypracuje v pláne núdzového zásobovania pitnou vodou aj organizáciu zabezpečenia obyvateľstva úžitkovou vodou11/, kde zároveň určí

a) distribučné miesto úžitkovej vody,

b) zástupcu obce, ktorý bude organizovať výdaj úžitkovej vody,

c) harmonogram výdaja úžitkovej vody a

d) maximálne limity úžitkovej vody v závislosti od množstva zabezpečenej dodávanej

vody.

(2)Súhrnné denné množstvo úžitkovej vody je limitované v závislosti na množstve zásobníkov úžitkovej vody.

(3) Miestom distribúcie úžitkovej vody môže byť aj určené miesto distribúcie pitnej

vody, zásobníky úžitkovej vody však musia byť umiestnené oddelene od zásobníkov pitnej

vody a musia byť výrazne označené nápisom „Úžitková voda, nevhodná na pitné účely!“.

(4) Rozvoz úžitkovej vody zabezpečí určený subjekt.

Čl. 7

Dokumentácia na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou

1.) Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre obyvateľov verejným vodovodom vypracuje dokumentáciu na úseku  núdzového zásobovania v tomto rozsahu:

- Plán núdzového zásobovania obyvateľstva vodou pre obdobie krízovej situácie,

- Prílohy:

      - Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pre  obyvateľstvo,

      - Prehľad o distribučných miestach pitnej vody

      - Prehľad o vydanej pitnej vode

      - Prehľad o distribučných miestach úžitkovej vody

      - Prehľad o distribútoroch úžitkovej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva úžitkovou vodou

      - Menovacím dekrét

      - Zmluva o dodávke pitnej vody v období krízovej situácie v obci Jakubany

Čl. 8

Práva a povinnosti

1. Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve.

2.) Na základe analýzy aktuálneho stavu krízový štáb navrhne a starosta  určí  odberové množstvo pitnej vody na jeden deň a osobu.

3.) Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

4.) Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

5.) Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z trvalého odberného miesta verejného vodovodu podľa vlastného rozhodnutia.

Čl. 9

Financovanie núdzového zásobovania vodou

(1) Balenú pitnú vodu uhrádza občan v mieste distribúcie. Obec zabezpečí dodržiavanie cenovej stability.

(2) Náklady za dodávku pitnej vody v cisternách znáša distribútor – subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý si uplatní náhrady u ústredného orgánu13/, ktorý ho určil ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

(3) Náklady za distribúciu a dodávku úžitkovej vody znáša obec. Náhradu distribučných nákladov si uplatní na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

(4) Náhradu nákladov obce na núdzové zásobovanie vodou v období vyhlásenej mimoriadnej situácie si obec uplatňuje na obvodnom úrade.

Čl. 10

Požiadavky na kvalitu vody

1. ) Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jakubany od 31. 5. 2013  do 20.6.2013, pripomienky neboli podané.

Toto všeobecne záväzne nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo  obce Jakubany na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.6.2013  uznesením číslo 31/A5/2013

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 10.7.2013

PhDr. Jozef Dufala

starosta obce

Po schválení Obecným zastupiteľstvom:

Vyvesené : 24.6.2013

Zvesené :    9.7.2013